
臺北市立啟明學校場地冷氣設備冷氣(房)能力及特殊照明設備清單(學校可提供出借的場地請先列表算出)
	場地
	場地大小
	冷氣品牌
	型號
	冷氣(房)能力

1臺灣噸＝8,000BTU/hr 或
＝2,016Kcal/hr或＝2345w(2.345kw)
	冷氣費用元/時
	場地使用費
	特殊照明

	
	
	
	
	台灣噸
	kcal/hr
	w
	
	
	

	音樂廳
(級別：戊)
	長37.5*寬21.15=793.125平方公尺(或乘0.3025換算為239.92坪)
	空調系統開利冰水主機
	1.100RT 30HKE100383-A10
	100臺灣噸
	
	
	1200
	1350元
	金屬燈每盞150W(瓦)，共49盞
舞台投射燈1000W(瓦)， 4盞；2500W，（瓦）8盞；1000W（瓦），17盞


一、1000W*4+2500W*8+1000W*17+150W*49/1000*3.5元/每度約169.225元/小時
統計5～12月用電情形


1.   五月用電度數29040度      電費93520元～每度電約3.4元/小時


2.   六月用電度數39300度      電費114746元～每度電約2.9元/小時


3.   七月用電度數52560度      電費189377元～每度電約3.6元/小時


4.   九月用電度數32100度      電費112826元～每度電約3.5元/小時


5.   十月用電度數41040度      電費111727元～每度電約2.7元/小時


6. 十一月用電度數31920度      電費106147元～每度電約3.3元/小時


7. 十二月用電度數28800度      電費98882元～每度電約3.4元/小時
附件2.第 1 頁，共 1 頁

